## sago
sagoNo | sido | sigungu | sagoDetail | sagoDate | no | dong | addr | sagoLat | sagoLon | sinkWidth | sinkExtend | sinkDepth | grdKind | deathCnt | injuryCnt | vehicleCnt | trStatus | trMethod | trAmt | trFnDate | daStDate
20180019 | 광주광역시 | 광산구 | 하수암거박스 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180103 | 1 | 도산동 | 1221-20번지 | 35.1268 | 126.783 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180104 | 20191115
20180022 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180122 | 1 | 우산동 | 1600-1번지 | 35.1613 | 126.8062 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180125 | 20191115
20180023 | 광주광역시 | 광산구 | 하수암거박스 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180122 | 1 | 소촌동 | 450-3번지 | 35.1454 | 126.7929 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180125 | 20191115
20180035 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180209 | 1 | 월곡동 | 515-10번지 | 35.1716 | 126.8066 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180210 | 20191115
20180064 | 전라남도 | 완도군 | 부동침하 | 20180315 | 1 | 완도읍 군내리 | 1433(경도빌딩) | 34.3145 | 126.7562 | 14.6 | 6.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 건축물 철거 후 포설 다짐 실시 | 0 | 20181030 | 20191113
20180072 | 전라남도 | 목포시 | 백련지구 택지개발 시 별도의 배수처리시설 미설치로 인한 지하수 유입 | 20180325 | 1 | 연산동 | 1922 늘품어린이공원 (백련초등학교 옆) | 34.8189 | 126.39 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재포장 실시 | 0 | 20180407 | 20191113
20180074 | 전라남도 | 해남군 | 원인 불명 | 20180326 | 1 | 황산면 | 청룡마을회관 - 산이면 대명리 마을회관 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재다짐 후 재포장 실시 | 0 | 20180326 | 20191113
20180086 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180405 | 1 | 송정동 | 576-18번지 | 35.1394 | 126.7976 | 1 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180406 | 20191118
20180091 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180411 | 1 | 월곡동 | 497-4번지 | 35.1746 | 126.8072 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180413 | 20191115
20180109 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180427 | 1 | 비아동 | 675-2번지 | 35.2231 | 126.8194 | 0.4 | 0.4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180428 | 20191118
20180114 | 전라남도 | 신안군 | 보수공사불량 | 20180501 | 1 | 임자면 광산리 | 407-20 | 35.1019 | 126.065 | 3 | 0.8 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재다짐 후 재포장 실시 | 0 | 20180501 | 20191113
20180117 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180509 | 1 | 소촌동 | 631-6번지 | 35.1462 | 126.7893 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180510 | 20191115
20180118 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180509 | 1 | 송정동 | 1001-9번지 | 35.1375 | 126.7921 | 0.5 | 0.4 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180510 | 20191115
20180122 | 광주광역시 | 북구 | 맨홀 이음부내 마감부 미흡으로 발생한 것으로 의심 | 20180512 | 1 | 용봉동 | 1248-10번지 주변 | 35.1778 | 126.8977 | 0.5 | 0.5 | 2 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 골재 및 모래 다짐 실시 및 아스콘포장 복구 완료 | 2000000 | 20180517 | 20190614
20180123 | 광주광역시 | 광산구 | 하수암거박스 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180514 | 1 | 송촌동 | 1-146번지 | 35.138 | 126.7816 | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180516 | 20191115
20180129 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180517 | 1 | 소촌동 | 603-4번지 | 35.146 | 126.7915 | 1 | 1.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180519 | 20191115
20180130 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180517 | 1 | 월곡동 | 526-4번지 | 35.1701 | 126.8076 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180519 | 20191118
20180133 | 광주광역시 | 광산구 | 하수암거박스 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180525 | 1 | 월곡동 | 545-9번지 | 35.1695 | 126.8102 | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180527 | 10101
20180148 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180605 | 1 | 흑석동 | 506번지 | 37.1388 | 128.2402 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180607 | 20191115
20180149 | 전라남도 | 여수시 | 도시가스관로 매설구간 침하 | 20180605 | 1 | 공화동 | 1184-22 도 | 34.7474 | 127.7416 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재다짐 후 재포장 실시 | 0 | 20180605 | 20191113
20180155 | 전라남도 | 장성군 | 원인미상 | 20180607 | 1 | 황룡면 와룡리 | 36-18 | 35.271 | 126.7661 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 안전사고 방지를 위한 위험표시 설치 원인분석을 위한 지질조사 용역실시 | 0 | 20180607 | 20191113
20180163 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180612 | 1 | 비아동 | 66-62번지 | 35.2205 | 126.8255 | 1.2 | 0.8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180613 | 20191115
20180175 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180619 | 1 | 운남동 | 769-4번지 | 37.4896 | 126.5296 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180620 | 20191115
20180177 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180620 | 1 | 도산동 | 662-6번지 | 35.1265 | 126.7929 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180622 | 20191115
20180178 | 전라남도 | 완도군 | 연약지반 구간으로서 도로시설공사 당시 연약지반 드레인공법으로 시공된 파이프의 내측이 침하되는 현상 발생 | 20180620 | 1 | 약산면 | 지방도 830호선 보건지소 뒤 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 침하구간 골재채움 및 재 포장 실시 | 0 | 20180620 | 20191113
20180185 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180625 | 1 | 월곡동 | 620번지 | 35.1733 | 126.8082 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180628 | 20191115
20180209 | 광주광역시 | 북구 | 맨홀 슬래브 노후화로 인한 파손 | 20180715 | 1 | 양산동 | 283-20번지 주변 | 35.2057 | 126.8724 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 맨홀 슬래브 교체 보수완료 | 0 | 20180716 | 20191115
20180219 | 전라남도 | 영광군 | 상수도 개량공사 구간 굴착부분 아스콘 다짐 불량 | 20180720 | 1 | 대마면 원흥리 | 17-7 버스승강장 옆 마을 진입로 | 35.3025 | 126.5671 | 2 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재다짐 후 재포장 실시 | 0 | 20180727 | 20191113
20180233 | 광주광역시 | 광산구 | 연결관 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180809 | 1 | 안청동 | 740-1 | 35.2132 | 126.8045 | 1.8 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180810 | 20191115
20180237 | 광주광역시 | 북구 | 하수암거박스 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180812 | 1 | 우산동 | 232-1(구두수선소 앞) | 37.3674 | 127.9378 | 0.5 | 0.5 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 이음부 보강 및 포장 복구 완료 | 2000000 | 20180812 | 20191118
20180245 | 전라남도 | 순천시 | 다짐 불량에 따른 도로 침하 | 20180821 | 1 | 풍덕동 | 867-1번지 | 34.943 | 127.504 | 65 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20180918 | 20191113
20180247 | 전라남도 | 순천시 | 되메우기 시 충분한 다짐이 되지 않은 상태로 아스콘 포장을 진행하여, 우기 및 장마철로 인한 지하수 유입이 많아짐에 따라 토사가 유실된 것으로 판단 | 20180824 | 1 | 석현동 | 34-1번지 내 교차로 | 34.9658 | 127.4877 | 3 | 3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재다짐 후 재포장 실시 | 0 | 20180830 | 20191113
20180249 | 광주광역시 | 남구 | 맨홀접합부 관로파손으로 토사가 세굴되어 도로침하 발생 | 20180829 | 1 | 봉선동 | 봉선중길 26-1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 긴급보수공사로 하수관로 및 접합부 보수 후 포장 복구 완료 | 0 | 20180829 | 20191115
20180250 | 광주광역시 | 동구 | 하수도 연결관 접합부 파손으로 인한 토사 세굴 | 20180829 | 1 | 수기동 | 81번지 주변 | 35.1497 | 126.9104 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수도 재설치 및 도로복구 완료 | 0 | 20180830 | 20191115
20180271 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20180914 | 1 | 우산동 | 1582-4 | 35.1623 | 126.8078 | 0.3 | 0.7 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수완료 | 0 | 20180918 | 20191115
20180280 | 전라남도 | 장성군 | 원인미상 | 20181001 | 1 | 황룡면 와룡리 | 35-21 | 35.2716 | 126.7669 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 안전사고 방지를 위한 위험표시 설치 원인분석을 위한 지질조사 용역실시 | 0 | 20181001 | 20191113
20180323 | 광주광역시 | 동구 | 다짐불량으로 인한 토사세굴 추정 | 20180303 | 1 |  | 금남로4가역 1번출구 앞 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 자체 보도 정비 | 0 | 20180304 | 10101
20180324 | 광주광역시 | 동구 | 다짐불량으로 인한 토사세굴 추정 | 20180409 | 1 | 학동 | 제봉로 10(이상명 내과) | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 모래 채움 및 보도 긴급 복구 완료 | 0 | 20180410 | 10101
20180325 | 광주광역시 | 동구 | 다짐불량으로 인한 토사세굴 추정 | 20180511 | 1 |  | 금남로4가역 1번출구 앞(국민은행) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 모래 채움 및 보도 긴급 복구 완료 | 0 | 20180514 | 10101
20190006 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 손상 | 20190124 | 1 | 비아동 | 86-3번지 | 35.2219 | 126.825 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190125 | 20191115
20190009 | 전라남도 | 해남군 | 원인 불명 | 20190201 | 1 | 황산면 송호리 | 167-6 일원 | 34.5758 | 126.4697 | 2 | 4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재포장 실시 | 0 | 20190202 | 20191113
20190010 | 전라남도 | 해남군 | 원인 불명 | 20190201 | 1 | 황산면 연당리 | 359-5 일원 | 34.5738 | 126.4033 | 2 | 5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재포장 실시 | 0 | 20190202 | 20191113
20190023 | 광주광역시 | 남구 | 원인불명 | 20190315 | 1 | 진월동 | 한신아파트 일원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착 후 되메우기 및 포장 복구 완료 | 0 | 20190330 | 20191115
20190027 | 광주광역시 | 광산구 | 맨홀 접합부 손상 | 20190320 | 1 | 도천동 | 622-3번지 | 35.2086 | 126.8138 | 3 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190321 | 20191115
20190038 | 광주광역시 | 광산구 | 맨홀 접합부 손상 | 20190405 | 1 | 월계동 | 896-4번지 | 35.2102 | 126.8422 | 0.7 | 0.8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190405 | 10101
20190051 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 손상 | 20190418 | 1 | 하남동 | 505-1번지 | 35.1866 | 126.796 | 1 | 1.2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190420 | 20191115
20190082 | 광주광역시 | 동구 | 다짐불량으로 인한 토사세굴 추정 | 20190530 | 1 | 학동 | 12-1번지 | 35.1402 | 126.9226 | 0.6 | 2 | 1.2 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 침하 부분 다짐 후 레미콘 포장 복구완료 | 4500000 | 20190714 | 20191115
20190086 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 손상 | 20190604 | 1 | 오선동 | 270-49번지 | 35.2027 | 126.7973 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190605 | 10101
20190099 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 손상 | 20190612 | 1 | 신촌동 | 1090-33번지 | 35.1439 | 126.802 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190613 | 10101
20190102 | 광주광역시 | 광산구 | 빗물받이 연결관 손상 | 20190614 | 1 | 신가동 | 872-7번지 | 35.1821 | 126.8275 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20190616 | 20191115
20190103 | 광주광역시 | 서구 | 우수관 연결부 파손 | 20190614 | 1 | 화정동 | 857-2 | 35.1414 | 126.8751 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 우수관 교체 공사 완료 | 0 | 20190614 | 20191118
20190115 | 광주광역시 | 동구 | 하수관 손상으로 인한 토사세굴 추정 | 20190620 | 1 |  | 금남로5가 163-1 | 35.1513 | 126.9139 | 0.5 | 3 | 1.5 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 침하 부분 다짐 후 보도 재설치 완료 | 4500000 | 20190712 | 20191115
20190129 | 전라남도 | 완도군 | 다짐불량으로 인한 지반침하 | 20190629 | 1 | 완도읍 | 개포로 146-8 | 34.3188 | 126.7441 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 재다짐 후 재포장 실시 | 0 | 20190630 | 20191113
20190183 | 광주광역시 | 남구 | 맨홀접합부 관로파손으로 인한 도로침하 및 동공발생 | 20190725 | 1 | 진월동 | 331-64번지 앞 | 35.1239 | 126.8945 | 1 | 1 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 하수관 원상복구 및 골재채움 다짐 실시 후 아스콘포장 복구 완료 | 0 | 20190727 | 10101
20190184 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20190731 | 1 | 오선동 | 547-10번지 | 35.2069 | 126.8068 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20190802 | 10101
20190185 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20190805 | 1 | 신가동 | 918-4번지 | 35.1798 | 126.8252 | 1 | 1.2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20190807 | 10101
20190186 | 광주광역시 | 서구 | 하수 BOX와 연결된 흄관 접합부 이탈로 침하 발생 | 20190828 | 1 | 쌍촌동 | 807-9번지 | 35.1663 | 126.8638 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 접합부 보강 등 복구 공사 완료 | 0 | 20190830 | 10101
20190187 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20191002 | 1 | 소촌동 | 826번지 | 35.1565 | 126.7886 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20191004 | 10101
20190188 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20191011 | 1 | 오선동 | 547-26번지 | 35.2069 | 126.8079 | 2 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20191013 | 10101
20190189 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20191014 | 1 | 송정동 | 579-4번지 | 37.4167 | 127.2529 | 1 | 1.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20191016 | 10101
20190190 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20191015 | 1 | 우산동 | 1582-4번지 | 35.1623 | 126.8078 | 0.6 | 1.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20191017 | 10101
20190191 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 파손에 의한 동공발생 및 지반침하 | 20191119 | 1 | 송정동 | 544-37번지 | 35.139 | 126.8008 | 1 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 공사 완료 | 0 | 20191121 | 10101
20190208 | 전라남도 | 신안군 | 포장 하부 누수로 인한 지반 불안정 | 20190926 | 1 | 신의면 하태동리 | 산 195-8 | 34.5486 | 126.0668 | 4 | 15 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 침하구간 임시복구 후 재포장 예정 | 0 | 20190928 | 10101
20190209 | 전라남도 | 신안군 | 포장 하부 누수로 인한 지반 불안정 | 20191107 | 1 | 신의면 하태서리 | 산 202 | 34.5379 | 126.0397 | 1.5 | 3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 추후 재포장 예정 | 0 | 20191109 | 10101
20200035 | 광주광역시 | 동구 | 하수관로 부식으로 인한 상부 파손 | 20200104 | 1 | 산수동 | 133-1(박양례 헤어스튜디오 앞) | 35.1607 | 126.9328 | 0.1 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 관로 내부 PE이중벽관으로 보수 | 0 | 20200106 | 10101
20200036 | 광주광역시 | 동구 | 콘크리트관(D450) 균열 및 부식으로 인해 하수관 파손 및 유실 | 20200330 | 1 | 대인동 | 32-20 | 35.1538 | 126.9151 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | PE이중벽관으로 관로 보수 | 0 | 20200827 | 10101
20200037 | 광주광역시 | 동구 | 하수관로 이음부 접합불량으로 인한 지반침하 | 20200616 | 1 | 학동 | 738-3 | 35.1328 | 126.9296 | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 이음부 보수 후 도로 포장 | 0 | 20200618 | 10101
20200038 | 광주광역시 | 서구 | 하수도관(D600mm)의 심각한 노후화 등으로 인한 1본(2.5m)이 소실되어 토사유실 | 20200123 | 1 | 화정동 | 852-9번지 (염주초 인근) | 35.1403 | 126.8779 | 1.5 | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200125 | 10101
20200039 | 광주광역시 | 서구 | 폐공시킨 관이 잘못 연결되어 있어 토사유실 발생 | 20200426 | 1 | 쌍촌동 | 807-9번지 | 35.1663 | 126.8638 | 1 | 2.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200428 | 10101
20200040 | 광주광역시 | 서구 | 폐공된 하수관(D800)이 하수박스에 연결된 체 방치되어 토사유실 | 20200611 | 1 | 농성동 | 666-1번지(화정로 259) 인근 | 35.1482 | 126.885 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200613 | 10101
20200041 | 광주광역시 | 서구 | 쌍촌주공아파트의 개인관(개인 하수를 공공관에 보내기 위한 관)에 이격이 나서 토사유실 | 20200615 | 1 | 쌍촌동 | 1229번지 (쌍촌주공아파트) 인근 | 35.1471 | 126.8697 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 골재로 채워넣어 임시 보수 후 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200617 | 10101
20200042 | 광주광역시 | 서구 | 개인관(개인 하수를 공공관에 보내기 위한 관)이 노후화 및 연결부분이 잘못되었고, 공공관 노후화로 인해 토사 유실(원인이 2가지) | 20200616 | 1 | 화정동 | 907-6번지 인근 | 35.1432 | 126.8651 | 1 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200618 | 10101
20200043 | 광주광역시 | 서구 | 오수관(D400mm) 노후화 손상에 의하여 토사유실 | 20200623 | 1 | 화정동 | 929-1번지 (화정남초 인근) | 37.6386 | 126.8313 | 1.5 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200625 | 10101
20200044 | 광주광역시 | 광산구 | 관로 노후로 인한 세굴 발생 | 20200107 | 1 | 월곡동 | 556-6번지 주변 | 35.1694 | 126.8117 | 0.3 | 0.5 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20200109 | 10101
20200045 | 광주광역시 | 광산구 | 다짐 불량 | 20200120 | 1 | 산정동 | 999번지 주변 | 35.171 | 126.8033 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 포장 복구 다짐 완료 | 0 | 20200122 | 10101
20200046 | 광주광역시 | 광산구 | 관로 노후로 인한 세굴 발생 | 20200130 | 1 | 신가동 | 756-4번지 주변 | 35.1761 | 126.8298 | 1.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20200201 | 10101
20200047 | 광주광역시 | 광산구 | 관로 노후로 인한 세굴 발생 | 20200622 | 1 | 장덕동 | 972-2번지 주변 | 35.1971 | 126.8051 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20200624 | 10101
20200148 | 전라남도 | 여수시 | 아스팔트 포장 면과 L형 측구 부분 틈 발생으로 인한 우수침투로 침하. | 20200821 | 1 | 소라면 | 1099 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0.5 | 기타 | 0 | 0 | 2 | 복구완료 | 소파보수 복구완료 | 2000000 | 20200824 | 10101
20200158 | 전라남도 | 화순군 | 지방하수도 배수관 확장공사에 인근 지반 침하 발생 | 20200716 | 1 | 화순읍 삼천리 | 672, 나눔의 교회 진입로 | 35.0546 | 126.9789 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 포장깨기 후 되메우기 및 콘크리트, 아스콘 재포장 | 18000000 | 20200729 | 10101
20200159 | 전라남도 | 화순군 | 우수 맨홀 주위 지하 우수관 접속부위 파손 | 20200809 | 1 | 화순읍 | 서양로 322, 1주차장 도로 입구 | 35.0594 | 127.0025 | 4 | 3.5 | 4 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 우수관 파손 부위 보강공사(흙 되메우기) 후 도로 아스콘 재포장 | 45800000 | 20200830 | 10101
20200182 | 광주광역시 | 남구 | 하수관로 파손으로 인하여 토사가 유실되어 지반침하 발생 | 20200805 | 1 | 월산동 | 921-1 주변 | 35.1472 | 126.8874 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 하수관 교체 및 포장복구 | 0 | 20200813 | 10101
20200183 | 광주광역시 | 남구 | 하수BOX 벽체 손상으로 인하여 토사가 유실되어 지반침하 발생 | 20200809 | 1 | 주월동 | 1283-1 주변 | 35.1332 | 126.9037 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 손상부 보수 및 포장복구 | 0 | 20200809 | 10101
20200184 | 광주광역시 | 남구 | 빗물받이 연결관 접합부 파손으로 인하여 토사가 유실되어 지반침하 발생 | 20200812 | 1 | 봉선동 | 1040-12 | 35.1273 | 126.9114 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 연결관 교체 및 포장복구 | 0 | 20200812 | 10101
20200185 | 광주광역시 | 남구 | 하수관로 연결부 파손으로 인하여 토사가 유실되어 지반침하 발생 | 20200813 | 1 | 진월동 | 262-4 | 35.1193 | 126.8993 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 관로 연결부 보수 및 포장복구 | 0 | 20200814 | 10101
20200186 | 광주광역시 | 남구 | 하수관로 파손으로 인하여 토사가 유실되어 지반침하 발생 | 20200820 | 1 | 방림동 | 555-20 | 35.1303 | 126.9142 | 1 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 하수관로 교체 및 포장복구 | 0 | 20200901 | 10101
20200201 | 전라남도 | 보성군 | 오폐수관 터짐으로 인한 침하 | 20200725 | 1 | 득량면 삼정리 | 277-2 | 34.7832 | 127.1533 | 2 | 8 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 보수공사 | 0 | 20200902 | 10101
20200202 | 전라남도 | 보성군 | 우수관로 파손에 따른 토사유실 | 20200825 | 1 | 미력면 화방리 | 96 | 34.8118 | 127.1283 | 1.2 | 8 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 흙으로 되메우기 | 0 | 20200907 | 10101
20200203 | 전라남도 | 보성군 | 배수관로 파손에 따른 토사유실 | 20200825 | 1 | 미력면 반룡리 | 843-51 | 34.7872 | 127.1077 | 0.8 | 2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 흙으로 되메우기 | 0 | 20200907 | 10101
20200204 | 전라남도 | 보성군 | 배수관로 노후화에 따른 토사유실 | 20200820 | 1 | 미력면 반룡리 | 811-6 | 34.7883 | 127.1122 | 1.2 | 12 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 흙으로 되메우기 | 0 | 20200907 | 10101
20200247 | 광주광역시 | 북구 |  | 20200720 | 1 | 연제동 | 36 | 35.1987 | 126.87 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210722 | 10101
20200249 | 광주광역시 | 북구 | 우수받이 연결부위 세굴 | 20200821 | 1 | 동림동 | 26-1 | 35.1857 | 126.869 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200821 | 10101
20200250 | 광주광역시 | 북구 | 우수맨홀 세굴 | 20200810 | 1 | 운암동 | 1051-11 | 35.1823 | 126.873 | 0.6 | 2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210810 | 10101
20200254 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200808 | 1 |  | 계림동 1070 | 36.4343 | 128.1626 | 0.7 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | - | 0 | 20201231 | 10101
20200255 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200808 | 1 |  | 학동 994 | 35.1398 | 126.9225 | 2 | 1.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | - | 0 | 20201231 | 10101
20200256 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200808 | 1 |  | 운림동 628 | 35.1325 | 126.9412 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | - | 0 | 20201231 | 10101
20200257 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200810 | 1 |  | 산수동 62-1 | 35.1563 | 126.9373 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | - | 0 | 20201231 | 10101
20200258 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200811 | 1 |  | 금남로 4가역 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | - | 0 | 20201231 | 10101
20200259 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200811 | 1 |  | 수기동 80 | 35.1497 | 126.9105 | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 복구완료 | - | 0 | 20201231 | 10101
20200273 | 광주광역시 | 북구 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 20200814 | 1 | 대촌동 | 870-14 (대원장례식장 입구) | 35.2349 | 126.8479 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 | 0 | 20200816 | 10101
20200274 | 광주광역시 | 북구 | 흄관 부식 | 20200816 | 1 | 양산동 | 205-1 | 35.2133 | 126.8794 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | PE삼중벽관(D500mm) L=30m 교체 매설 및 도로 복구 완료 | 0 | 20200819 | 10101
20200275 | 광주광역시 | 북구 | 암거박스 하단 접합부 세굴 | 20200818 | 1 | 오치동 | 1036-1 | 35.1867 | 126.9135 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200820 | 10101
20200276 | 광주광역시 | 북구 | 도시가스 흄관 관통 | 20200819 | 1 | 운암동 | 1578 | 35.1707 | 126.8823 | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 골재 되메우기 응급복구 완료 | 0 | 20200820 | 10101
20200277 | 광주광역시 | 북구 | 암거박스 기초 하단부 세굴 | 20200821 | 1 | 양산동 | 330 (KT&amp;G) | 37.1969 | 127.0267 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 골재 되메우기 응급복구 완료 | 0 | 20210822 | 10101
20200278 | 광주광역시 | 북구 | 암거박스 측면 세굴 | 20200901 | 1 | 두암동 | 875-8 | 35.1698 | 126.9281 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 암거박스 측면 보수 및 골재 되메우기 | 0 | 20200901 | 10101
20200280 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20200811 | 1 | 비아동 | 비아동707-14번지 주변 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20200812 | 10101
20200281 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20200828 | 1 | 수완동 | 수완동929 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 맨홀 및 관로 접합부 노후로 인한 세굴 발생 | 0 | 20200829 | 10101
20200282 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20201129 | 1 | 비아동 | 비아동677-1번지 주변 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20201130 | 10101
20200283 | 광주광역시 | 서구 | 다짐(되메우기)불량 | 20200807 | 1 |  | 상무대로 쌍촌역에서 화정역 방면 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200814 | 10101
20200284 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200808 | 1 |  | 제봉로 15 | 35.2946 | 126.782 | 3 | 40 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 | 0 | 20200812 | 10101
20200285 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200811 | 1 |  | 제봉로 27 | 35.1411 | 126.9211 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200813 | 10101
20200286 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200812 | 1 |  | 남문로 소태역 주차장 입구 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200813 | 10101
20200289 | 광주광역시 | 북구 |  | 20200819 | 1 |  | 삼소로 대원장례식장 입구 3거리 교차로 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 | 0 | 20200821 | 10101
20200290 | 광주광역시 | 동구 |  | 20200903 | 1 |  | 필문대로 남광주고가 하부 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장복구 완료 | 0 | 20200903 | 10101
20200291 | 광주광역시 | 서구 |  | 20200808 | 1 |  | 서구 치평동 754-1 | 35.1541 | 126.833 | 1 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 | 0 | 20200819 | 10101
20200292 | 광주광역시 | 서구 |  | 20200807 | 1 | 마륵동 | 171-12 인근 | 35.1426 | 126.8415 | 2 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200812 | 10101
20200293 | 광주광역시 | 서구 |  | 20200807 | 1 | 쌍촌동 | 877-6번지 인근 | 35.1462 | 126.8573 | 5 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20200812 | 10101
20200295 | 광주광역시 | 서구 | 우수받이 연결관의 연결 미흡으로 침하 | 20200810 | 1 |  | 쌍촌동 1229번지 인근 | 35.1471 | 126.8697 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기 재시공 및 포장복구 | 0 | 20200812 | 10101
20200298 | 광주광역시 | 서구 |  | 20200807 | 1 | 화정동 | 1708 | 35.1591 | 126.8774 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기 재시공 및 포장복구 완료 | 0 | 20200809 | 10101
20200299 | 광주광역시 | 서구 |  | 20200810 | 1 | 쌍촌동 | 1229 | 35.1471 | 126.8697 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기 재시공 및 포장복구 완료 | 0 | 20200812 | 10101
20200300 | 광주광역시 | 서구 |  | 20201026 | 1 | 쌍촌동 | 쌍촌로48번길 인근 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수도 공사 완료 | 0 | 20201029 | 10101
20200301 | 광주광역시 | 서구 |  | 20201128 | 1 | 화정동 | 178-8 | 35.1558 | 126.8819 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 0 | 1 | 0 | 복구완료 | 하수도 공사 완료 | 0 | 20201130 | 10101
20200306 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 노후화에 따른 토사 유실 | 20200811 | 1 |  | 월곡동 579-7 | 35.1687 | 126.8166 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 미 포장 복구 완료 | 0 | 20200812 | 10101
20200307 | 광주광역시 | 광산구 | 도로내 다짐 불량 등에 의한 침하 | 20200826 | 1 |  | 월계동 847-1 | 35.2107 | 126.839 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장 복구 | 0 | 20200826 | 10101
20200308 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 접합 부위 불량에 따른 토사 유실 | 20200811 | 1 |  | 비아동 707-8 | 35.2206 | 126.8246 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장 완료 | 0 | 20200820 | 10101
20200310 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20200821 | 1 | 도천동 | 도천동621-15번지 주변 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후 관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20200822 | 10101
20200319 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20200816 | 1 | 도천동 | 295-15 | 35.2094 | 126.8172 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 보수 및 포장 복구 | 0 | 20210817 | 10101
20210091 | 광주광역시 | 동구 | 지하 매설시설물 손상 추정 | 20210319 | 1 |  | 지산동 5-1 일원 | 37.0764 | 127.0958 | 5 | 5 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 임시복구 | 지반침하 발생지점 토사 되메우기 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210322 | 10101
20210092 | 광주광역시 | 동구 | 하수관로(D900mm) 파손으로 토사 유실 | 20210521 | 1 |  | 갈마로 18 | 35.1607 | 126.9328 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관로 보수 완료, 토사 되메우기 및 보도 복구 완료 | 0 | 20210523 | 10101
20210093 | 광주광역시 | 동구 | 다짐불량으로 인한 자연침하 | 20210612 | 1 |  | 문화전장로26번길 새마을금고 앞 부근 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장복구완료 | 0 | 20210614 | 10101
20210094 | 광주광역시 | 서구 | 하수관(D600mm)파손으로 토사유실 | 20210521 | 1 |  | 화정동 859-2번지 주변 | 35.1397 | 126.8786 | 1 | 4 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관 교체 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210521 | 10101
20210095 | 광주광역시 | 서구 | 토사 자체에 문제(굴착을하여도 토사가 비어있지 않음) | 20210522 | 1 |  | 화정동 1020번지 주변 | 37.6387 | 126.829 | 0.5 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착이후 흙다지기 및 되메우기, 포장복구완료 | 0 | 20210526 | 10101
20210096 | 광주광역시 | 서구 | 다짐불량으로 인해 자연침하 | 20210621 | 1 |  | 죽봉대로 103앞 부근 | 35.1625 | 126.8839 | 1.4 | 2.55 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210701 | 10101
20210097 | 광주광역시 | 북구 | 다짐불량으로 인한 자연침하 | 20210629 | 1 |  | 빛고을대로 동림동 산 58-14 부근 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210701 | 10101
20210098 | 광주광역시 | 광산구 | 관로 노후로 인한 세굴 발생 | 20210429 | 1 |  | 비아동 715-8 | 35.2203 | 126.8205 | 1.5 | 2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20210430 | 10101
20210099 | 광주광역시 | 광산구 | 관로 노후로 인한 세굴 발생 | 20210511 | 1 |  | 신가동 1002-16 | 35.1846 | 126.8336 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후관로 보수 및 포장 복구 다짐 | 0 | 20210512 | 10101
20210100 | 광주광역시 | 동구 | 다짐불량으로 인한 자연침하 | 20210607 | 1 |  | 제봉로 남광주시장 정류장 앞 부근(남광주사거리방면) | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20210609 | 10101
20210113 | 전라남도 | 함평군 |  | 20210111 | 1 | 함평읍 | 석성리 521-33번지 | 35.0873 | 126.4474 | 4 | 100 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 복구공사 | 0 | 20220824 | 10101
20210114 | 전라남도 | 함평군 |  | 20210112 | 1 | 손불면 | 산남리 84-11 | 35.1261 | 126.4451 | 3 | 70 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 복구공사 | 0 | 20210907 | 10101
20210115 | 전라남도 | 여수시 | 굴착공사 부실 | 20210201 | 1 |  | 웅천로90 | 34.7431 | 127.6742 | 3 | 25 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 복구완료 | 0 | 20210205 | 10101
20210116 | 전라남도 | 여수시 | 굴착공사 부실 | 20210201 | 1 |  | 웅천동 1887-4 | 34.7392 | 127.6791 | 3 | 40 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 복구완료 | 0 | 20210205 | 10101
20210117 | 전라남도 | 여수시 | 다짐불량 | 20210401 | 1 |  | 낙포동 1372 | 34.8589 | 127.7443 | 5 | 10 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 복구완료 | 0 | 20210402 | 10101
20210118 | 전라남도 | 목포시 | 다짐불량 | 20210616 | 1 |  | 원산동1260-5(공원 앞 차도) | 34.8122 | 126.3809 | 1 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기및 포장 | 0 | 20210618 | 10101
20210154 | 광주광역시 | 동구 | 인접 콘크리트암거 구조물 하부 파손에 따른 토사세굴 | 20210706 | 1 | 계림동 | 계림동 1072 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 콘크리트 암거 구조물 보수 및 보도부 되메우기 및 복구 | 0 | 20210730 | 10101
20210177 | 광주광역시 | 서구 | 지하철 2호선 공사 추진중 다짐불량으로 인한 침하 추정 | 20210830 | 1 | 유촌동 | 유덕1교차로 하부 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장복구 완료 | 0 | 20210831 | 10101
20210178 | 전라남도 | 여수시 | 하수관로 누수 | 20210811 | 1 | 화장동 | 733-5 | 35.0766 | 126.8019 | 0.2 | 1 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 우수관로 정비 및 되메우기 복구 완료 | 3290000 | 20211209 | 10101
20210184 | 광주광역시 | 서구 |  | 20210830 | 1 |  | 유덕1교차로 하부(상무중앙로) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료(도시철도건설본부) | 0 | 20210831 | 10101
20220010 | 전라남도 | 영광군 | 해안도로 파랑으로 인한 토사 세굴 구간에 중차량인 토사운반용 작업차량의 통행으로 지반 침하 | 20220130 | 1 | 염산면 | 두우리 947 | 35.2354 | 126.3021 | 2 | 7 | 1.5 | 기타 | 0 | 1 | 1 | 복구완료 | 도로 통행차단 및 안전시설 설치 | 8900000 | 20220218 | 10101
20220011 | 광주광역시 | 서구 | 하수관 노후 및 파손으로 인한 토사유실 | 20220303 | 1 | 농성동 | 454-3번지(광천1교 교차로) | 35.1611 | 126.8877 | 0.5 | 0.5 | 2 | 기타 | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 하수관로 CCTV 조사 및 확인굴착 후 도로침하 원인파악, 노후 하수관 보수작업 | 0 | 20220304 | 10101
20220033 | 전라남도 | 목포시 | 신축공사 지하 터파기 작업으로 인한 토사 유출로 지반침하 발생 | 20220413 | 1 | 동명동 | 7 | 38.2131 | 128.5995 | 1.5 | 15 | 0.8 | 충척층 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 토사유실 부분 모레로 되메우기, 임시휀스설치 | 11000000 | 20220805 | 10101
20220092 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20220518 | 1 | 우산동 | 광주광역시 광산구 우산동1598-3번지 주변 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 관이음부 보수 및 포장복구 완료 | 0 | 20220519 | 10101
20220108 | 광주광역시 | 남구 | 지하철 1호선 공사 구간 토사 유실 추정 | 20220427 | 1 | 월산동 | 1058-1(돌고개역 부근) | 35.1514 | 126.8958 | 1 | 1.5 | 1.5 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 흙 다지기 및 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20220427 | 10101
20220129 | 전라남도 | 영광군 | 원인불명 씽크홀 발생 | 20220908 | 1 | 영광읍 | 남천리 5-1 | 35.2692 | 126.5117 | 1 | 2.5 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 도로 절단 후 지반 굴착하여 침하원이 파악 및 조치 후 보조기층으로 임시복구 | 2000000 | 20220908 | 10101
20220135 | 전라남도 | 여수시 | ○ 지표부터 매립층(사석, 자갈, 모래, 점토 혼재), 충적층(매우 느슨한 점토질 모래, N값 1∼3), 풍화토, 풍화암으로 지층이 구성되어 있으며, 해안 인접으로 조위차에 의한 지하수 유동이 큼. 따라서 매립층 및 충적층에서 SCW(전열) 및 CIP(후열) 시공 시 흙막이 벽체 품질 불량이 우려되며, 이로 인한 벽체 강성 저하로 토압 및 수압에 대한 저항력이 약화되어 벽체가 급격히 붕괴되었을 것으로 추정 ○ SCW 전열 벽체와 CIP 후열 벽체 사이(약 2m)에 2.7m 간격으로 JSP* 지반보강 공사가 진행되었으며, JSP 공법 특성상 교반 시 강한 압력으로 기시공된 SCW 등 벽체에 영향을 미쳐, 기존 흙막이 벽체의 강성 저하를 야기하여 벽체가 수압 및 토압을 견디지 못하였을 것으로 추정 ？ * JSP(Jumbo Special Pile) 공법 : 시멘트 밀크 경화제를 초고압으로 분사시켜 원지반을 교란·혼합하는 주입공법이며, 전열과 후열을 강성화하기 위해 현장에 적용됨 ○ 또한, 후열 CIP에 차수공법이 반영되지 않아 전열 SCW까지 해수가 유입되면서 벽체 전반적으로 간조와 만조에 의한 지속적인 수위변화와 수압 작용이 흙막이 벽체에 악영향을 미친 것으로 추정 | 20221102 | 1 | 웅천동 | 1701 | 34.7458 | 127.6738 | 2.2 | 10 | 40 | 충척층 | 0 | 0 | 0 | 임시복구 | 압성토 등 긴급복구 | 250000000 | 20221108 | 10101
20220158 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20220804 | 1 | 비아동 | 비아안길69-11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20220810 | 10101
20220159 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20220804 | 1 | 하남동 | 하남산단2번로 63 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20220810 | 10101
20220178 | 광주광역시 | 남구 | 하수 box 벽체 손상으로 인하여 토사가 유실되어 지반침하 발생 | 20221207 | 1 | 서동 | 1963-02-01 | 35.1454 | 126.904 | 1 | 1 | 1.2 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 손상부 보수 및 포장복구 | 0 | 20221208 | 10101
20220201 | 전라남도 | 무안군 | 토사유실로 인한 도로 침하 | 20221128 | 1 | 삼향읍 | 지산리 720-11 | 34.8822 | 126.4213 | 0.7 | 5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 유실토사 보충 후 응급복구 | 0 | 20221205 | 10101
20230008 | 전라남도 | 무안군 | 조사 중 | 20230203 | 1 | 일로읍 | 오룡지구 44블럭 동북측 외부 도로 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 임시복구 | 침하구간 아스콘 철거 후 골재포설 진행 | 0 | 20230204 | 10101
20230045 | 광주광역시 | 북구 | 하수도 파형관 바닥 세굴로 인한 하수도 누수 발생 후 토사유출로 상수도(D350mm)관 접합부 누수 발생 | 20230628 | 1 | 풍향동 | 599-77 | 35.1646 | 126.9213 | 5.5 | 4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 상·하수도 복구 작업 완료 후 토류판 설치 및 되메우기하여 복구 완료 예정 ※ 하수도: 파형관 접합, 상수도: 제수변 폐쇄로 단수 후 누수부위 보수 | 0 | 20230630 | 10101
20230046 | 광주광역시 | 동구 | 집중호우 및 하수박스 누수 | 20230627 | 1 | 서석동 | 421-1 | 35.1447 | 126.9263 | 2 | 5 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수암거 복구 및 되메우기 완료 | 0 | 20230628 | 10101
20230047 | 광주광역시 | 동구 | 집중호우 및 하수박스 누수 | 20230627 | 1 | 서석동 | 421-1 | 35.1447 | 126.9263 | 6 | 5 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기 완료 | 0 | 20230628 | 10101
20230071 | 광주광역시 | 동구 | 노후 하수관로(1,000mm) 파손으로 인한 침하 발생 | 20230627 | 1 | 산수동 | 133-1 | 35.1607 | 126.9328 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 노후 하수관로 교체공사 실시(L=28m) 및 보도 정비 완료 | 40000000 | 20230629 | 10101
20230088 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 연결부 이격으로 인한 토사유입 | 20230424 | 1 | 장덕동 | 992-8 | 35.1886 | 126.809 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관로 교체 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230515 | 10101
20230089 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 연결부 이격으로 인한 토사유입 | 20230518 | 1 | 오선동 | 548-5 | 35.2072 | 126.812 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관로 교체 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230524 | 10101
20230090 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관 연결부 이격으로 인한 토사유입 | 20230630 | 1 | 월곡동 | 579-7 | 35.1687 | 126.8166 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착 후 이음부분 몰탈처리 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230703 | 10101
20230094 | 광주광역시 | 북구 |  | 20230118 | 1 | 금곡동 | 435-2 | 37.608 | 126.6322 | 0.7 | 20 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 전석쌓기 시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230228 | 10101
20230096 | 광주광역시 | 동구 |  | 20230505 | 1 | 학동 | 994 | 35.1398 | 126.9225 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴찹복구 다짐 미흡으로 인한 장기침하 | 0 | 20230505 | 10101
20230097 | 광주광역시 | 서구 |  | 20230513 | 1 | 화정동 | 863 | 37.6449 | 126.8336 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230513 | 10101
20230098 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20230520 | 1 | 월곡동 | 489-20 | 35.1754 | 126.8083 | 0.5 | 0.4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230520 | 10101
20230099 | 광주광역시 | 동구 |  | 20230613 | 1 | 학동 | 114-5 | 35.142 | 126.9206 | 0.2 | 0.2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230613 | 10101
20230100 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20230617 | 1 | 신가동 | 930-11 | 35.1794 | 126.8245 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230617 | 10101
20230101 | 광주광역시 | 북구 |  | 20230630 | 1 | 두암동 | 594-1 | 35.1782 | 126.9348 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230701 | 10101
20230106 | 전라남도 | 완도군 |  | 20230615 | 1 | 신지면 | 송곡리 60-2 | 34.339 | 126.7924 | 2 | 6 | 0.5 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 긴급 포스트홀 아스콘 보강 | 0 | 20230620 | 10101
20230109 | 광주광역시 | 북구 | 하수관로 접합부 불량으로 인한 토사 유출로 지반침하 발생 | 20230628 | 1 | 매곡동 | 468-2 | 35.1882 | 126.8986 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 긴급보수공사 * 2023-07-25 긴급보수공사완료 (담당부서 : 안전총괄과 / 담당자 연락처 : 010-3337-8556) | 1000000 | 20230628 | 10101
20230110 | 광주광역시 | 서구 |  | 20230420 | 1 | 양동 | 295 | 35.1541 | 126.8983 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 복구완료 | 하수관(흄관 D400mm, L=5m) 교체, 아스콘 포장 복구 | 0 | 20230421 | 10101
20230116 | 광주광역시 | 광산구 | 하수관로 손상으로 인한 지반침하 | 20230725 | 1 | 장덕동 | 976-1 | 35.1961 | 126.8051 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 손상된 하수관로 보수 | 0 | 20230726 | 10101
20230134 | 전라남도 | 광양시 | 우수맨홀 구체 일부가 탈락, 탈락 부위로 우수 및 토사가 유출 | 20230919 | 1 | 광영동 | 847번지 일원 | 34.9646 | 127.7132 | 2 | 2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기 시행 및 보도구간 출입통제 | 0 | 20230919 | 10101
20230137 | 광주광역시 | 남구 |  | 20230302 | 1 | 봉선동 | 봉선동164-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 우수맨홀 주변 굴착 후 다짐, 우수맨홀 상판 슬래브시공 후 철괴 교체 | 0 | 20230303 | 10101
20230138 | 광주광역시 | 서구 |  | 20230314 | 1 | 화정동 | 화정동1035 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 우수맨홀 주변에 아파트에서 나오는 구관300mm 접합불량으로 동공발생 | 0 | 20230328 | 10101
20230139 | 광주광역시 | 남구 |  | 20230504 | 1 | 진월동 | 진월동291-1 (서문대로701) | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 |  | 0 | 1 | 1 | 복구완료 | 굴착 후 우수그레이팅 연결관200mm 복구 후 다짐 | 0 | 20230504 | 10101
20230143 | 광주광역시 | 동구 | 지표면 아래 하수관(흄관) 파손 | 20230821 | 1 | 산수동 | 562-1 | 35.1577 | 126.9345 | 1 | 3 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 흄관 보수 및 되메우기+ 아스콘재포장 | 0 | 20230822 | 10101
20230148 | 광주광역시 | 북구 |  | 20230721 | 1 | 운암동 | 496-5 | 35.1729 | 126.889 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장복구 완료 | 0 | 20230721 | 10101
20230149 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20230725 | 1 | 산정동 | 999 | 35.171 | 126.8033 | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230725 | 10101
20230150 | 광주광역시 | 광산구 |  | 20230725 | 1 | 장덕동 | 972-7 | 35.1971 | 126.8059 | 2.5 | 2.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230725 | 10101
20230151 | 광주광역시 | 북구 |  | 20230815 | 1 | 우산동 | 584 | 35.1818 | 126.9192 | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20230815 | 10101
20230152 | 광주광역시 | 동구 | 지표면 아래 하수관(흄관) 파손 | 20231012 | 1 | 동명동 | 동명동 118-3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 흄관 보수 및 되메우기+아스콘재포장 | 0 | 20231013 | 10101
20230155 | 전라남도 | 순천시 | 집중호우로 인한 우수관 들뜸 | 20230712 | 1 | 연향동 | 안산길 22 앞 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 도로포장 | 0 | 20230715 | 10101
20230169 | 광주광역시 | 서구 | 하수관로 노후화로 인한 도로침하 발생 | 20230718 | 1 | 금호동 | 195-10 | 35.1269 | 126.8537 | 0.7 | 0.7 | 2 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 함몰부분 골재 되메우기 및 관로 모르타르 바름으로 복구 | 1520000 | 20240717 | 10101
20230170 | 광주광역시 | 남구 | 우수 D800mm가 우수박수접합점에서 누수발생 씽크홀 | 20230821 | 1 | 봉선동 | 1027-1 | 35.1298 | 126.9111 | 2 | 2.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 우수맨홀 주변 굴착후 우수박스 접합부 복구 후 다짐 포장 | 0 | 20230825 | 10101
20240015 | 전라남도 | 광양시 | 노후관로로 인해 부분 누수 발생 | 20240417 | 1 | 중동 | 1351-5일원 | 34.9445 | 127.6947 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 토사 되메우기, 다짐실시, 도로 포장 등 | 0 | 20240418 | 10101
20240022 | 전라남도 | 화순군 | 상수관 파손으로 인한 토사 유출로 지반침하 발생 | 20240514 | 1 | 화순읍 | 일심리 877 | 35.0613 | 126.9956 | 1 | 1 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 상수관 보수 및 유실구간 모래채움, 다짐공사 실시 | 5000000 | 20240515 | 10101
20240031 | 광주광역시 | 서구 | 관접합부위 파손으로 인한 도로침하 발생 | 20240208 | 1 | 화정동 | 899 | 37.639 | 126.8349 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 관접합부 보수 및 모르타르 바름으로 복구 | 0 | 20240208 | 10101
20240032 | 광주광역시 | 서구 | 관로유실로 인한 도로침하 발생 | 20240627 | 1 | 벽진동 | 22 | 35.137 | 126.8376 | 3 | 5 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 관로 보수 완료 | 0 | 20240627 | 10101
20240046 | 광주광역시 | 북구 | 지중선로 굴착공사 미흡 | 20240412 | 1 | 양산동 | 401-33 | 35.198 | 126.8807 | 1 | 1 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 굴착부분 되메우기 재시공 및 포장복구 | 0 | 20240414 | 10101
20240073 | 전라남도 | 완도군 | 우수관로 노후 | 20240426 | 1 | 완도읍 | 가용리 1088-5 인근 | 34.3358 | 126.7369 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 싱크홀 복구사업 공사 시행 | 20000000 | 20240427 | 10101
20240104 | 광주광역시 | 광산구 | 노후하수관로 파손으로 인한 지반침하 | 20241015 | 1 | 오선동 | 548-5 (하남산단7번로 153) | 35.2072 | 126.812 | 2 | 2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하남산단7번로 지반침하 긴급복구공사 완료( 노후하수관로 교체 및 포장) | 0 | 20241218 | 10101
20240111 | 광주광역시 | 북구 | 파형강관(Φ700mm) 부식으로 인한 토사유실 | 20241007 | 1 | 신안동 | 210-5 | 36.8194 | 127.1712 | 1 | 1 | 0.5 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 하수관로 교체 및 항구복구 완료 | 0 | 20241009 | 10101
20240112 | 광주광역시 | 남구 | 광주도시철도2호선 공사 인접구간 토사유실로 인한 도로 동공 | 20240720 | 1 | 주월동 | 960-13 | 35.1342 | 126.8981 | 3 | 3 | 5 | 충척층 | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료 | 0 | 20240721 | 10101
20240114 | 전라남도 | 순천시 | 배수로 측면 파손으로 인한 건물 하부 토사 유출로 세굴 발생 | 20241020 | 1 | 남정동 | 남정3길 8 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 콘크리트 타설로 공동 복구 완료 | 9488000 | 20241216 | 10101
20250034 | 광주광역시 | 동구 | 확인중 | 20250415 | 1 | 지산동 | 724-2 | 36.1275 | 128.3542 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 토사 되메우기 및 아스콘 포장 | 0 | 20250415 | 10101
20250099 | 광주광역시 | 동구 | 확인중 | 20250717 | 1 | 지산동 | 산63-1 | 35.1474 | 126.9488 | 3 | 3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 복구완료 | 맨홀 설치 후 관로 연결 및 되메우기 | 0 | 20250719 | 10101
20250122 | 전라남도 | 목포시 | 확인중 | 20250614 | 1 | 상동 | 761-1 | 34.8126 | 126.4147 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 임시복구 | 굴착 후 보조기층 포설 및 아스콘 포장 등 임시포장 완료 | 5200000 | 20250614 | 10101